山东大学附属生殖医院

智慧病房一期项目附件

技术参数要求：

一、系统组成：患者终端、护士站操作系统、移动设备、病区设置、拓展项目

护士站操作系统：

- 护士站交互主屏：代替护士站黑板，可显示每日护理及治疗

- 系统可实现入科接收、腕带打印、出院结算（根据病人类型，设置拦截功能）

工具栏分类项目（侧栏）：分为两大模块：功能菜单、病人列表

2.1、功能菜单：

①体温单：分为手动录入和自动提取两种方式，支持个人及批量录入，并显示具体录入时间、录入方式（监护仪）或责任护士；

2.2医嘱执行单：医嘱执行单、护理执行单、输液巡视单、口服药执行单

2.3护理文书：入院评估、风险评估、交接单、护理记录单（心电监护单、血压监测单、出入量记录单、病理标本检查单、血糖监测记录单）

a.入院评估单，护士权限

＞2小时未评估者，需由护士长权限方可再次评估或修改，后台可抓取痕迹。医生完善住院后可自动带入主诉、既往史、过敏史

b.VTE血栓风险评估单，护士权限,高风险于医生his共享

- 评估要求：入院接收患者2小时完成评估，入院行急症手术患者6小时完成；年龄＞41，带入表格评分；嵌入体重指数计算器，并带入体重脂数一栏；后台可节点提取未按要求的评估数据；分值：0-1分低危；2分：中危；3-4分：高危；5-7分：极高危；高危或极高危患者，一览特定符号提示“高危警示”，点击可弹出相应预防措施，可节点提取高危、极高危患者的信息并生成表格；

- 待办事项：根据＜3分者每周评估一次；≥3分根据病情变化评估（至少每三天一次），系统可提示需评估患者

c.Morse跌倒风险评估单评估，护士权限，高风险于医生his共享

- 评估要求：入院2小时内完成评估，＞45分者，一览特定符号提示“高危警示”，点击可弹出相应预防措施，可节点提取高危、极高危患者的信息并生成表格；

②待办事项：根据评估≥25分者每周常规评估一次，系统可提示需评估患者

d.Braden压疮风险评估表，护士权限高风险于医生his共享

①、评估要求：评估总分15~18分为低危；13~14分为中危；10~12分高度危险；≤9分为极度危险，一览特定符号提示“高危警示”，点击可弹出相应预防措施，可节点提取高危、极高危患者的信息并生成表格；

e.出入量记录单，可打印（白班8:00-17:00为黑色字体；夜班17:00-7:59（次日）为红色字体；）患者可编辑

① 可一键提取医嘱中的入量（如静脉输液、静脉推注、肌注的液体等）

- 患者实时输入每日出量（尿液、呕吐、引流量）、入量（液体、，嵌入含水量换算公式，如苹果100g，含水量68ml，则系统自动转化68ml）；护士可节点（整点）提取；护士长可质控；

- 可根据患者病情由护士设置“饮水计划”，如“您需要在8:00-2:00饮水800ml”，完成任务并打卡

2.4护理任务：交班报告（可抓取重点，如出现不良反应等，无需重复书写，护理记录、医嘱、检验结果等直接连接，支持查看和保存）、待办事项（待评估、新医嘱等）

2.5医嘱打印

2.6健康教育

- 病人列表：

3.1护理级别分类（危重、病重、特级、一级、二级、三级护理）；手术病人（当日手术、术后一日、术后二日、术后三日）；高温病人、欠费、新医嘱、新病人、过敏史；高危跌倒、高危压疮、高危DVT、高危拔管；医保类型（异地医保、省直医保、自费）

四、患者终端：

4.1表单：出入量记录单，患者可编辑

4.1.1患者实时输入每日出量（尿液、呕吐、引流量）、入量（液体、，嵌入含水量换算公式，如苹果100g，含水量68ml，则系统自动转化68ml）；护士有权提取（根据时间区间）；护士长可质控；

4.1.2心电监护单：填写上传，可在电脑端打印（白班8:00-17:00为黑色字体；夜班17:00-7:59（次日）为红色字体；）

4.2呼叫铃：

4.2.1患者终端三个按钮，不同颜色、图案表示

4.2.2护士站电话机，可实现与患者通话、挂断呼叫铃的功能

4.3住院宣教，嵌入各类宣教内容，可根据体温单手术天数，为患者推送相应的宣教“术后一日、二日等”

4.4满意度调查表，如患者满意度调查表（患者出院必填项目）、临床路径满意度调查表，后台可节点提取形成报表，可打印（项目包括：数量、满意度%、单个问题分析、最美医生、护士汇总、意见汇总并可由工作人员填写进行相应整改措施）

4.5温馨提示：

与医嘱对接，手术、化验等，护士权限设置终端提示，“今日您将进行腹腔镜手术，请做好准备”；

4.6可查询住院费用，实时消费明细,欠费有提示（值班护士推送，患者按确认键后，不再提示）

4.7多样化娱乐功能，如订餐、电台（耳机）

五、医嘱执行，

5.1、治疗核对

- 肌注、静推、静脉输液加药前，两人核对输液贴；加药后，可体现加药人及核对人（可同为一人）

- 患者床旁，输液贴与腕带匹配成功（若扫描错误，后台留取痕迹），输液毕，再次扫描，弹出：输液完毕及其他两个选项；若加药时间＞2小时，药品提示“已超加药有效期”，后台留取痕迹

- 已执行、未执行、已加药等清晰显示医嘱执行状态、时间，已执行与未执行医嘱分别用不同颜色标记

- 后台可提取病房护理人员换瓶次数/人

- 可提取单瓶液体耗时输液时间

6. 每月工作量统计（出入院人数、床位使用率、平均住院日，各病种出院患者人数，各病种出院患者平均住院日）