山东大学附属生殖医院

手麻系统项目公开招标报名公告附件

技术参数要求：

1、实现标准化的麻醉科电子病历记录系统。

2、提供麻醉临床工作管理的整体解决方案。手术过程中患者麻醉及监护体征数据电子化，自动采集，自动生成麻醉记录单，存储记录并可导出。麻醉记录供全院共享，提供其他系统数据接口。可提供1种以上自动风险评分功能。

3、提供麻醉全过程质量控制管理功能。

4、与医院信息系统无缝连接，即做到HIS、LIS、PACS、RIS、电子病历系统的高度融合。

5、系统要兼容不同厂家、不同型号的麻醉机、监护设备、血气分析仪。

6、（可选功能）建立统一规范的临床麻醉数据库。

7、（可选功能）能够判断麻醉过程中出现的非正常监测参数，并在麻醉记录单和相关图表中显示。

8、（可选功能）系统实现自动划价收费，统计麻醉药品、手术及麻醉一般性消耗材料、医疗收入，并能够方便更新统计分析条目及内容。并提供模板功能，使日常费用计算更加便捷。

9、满足医院电子病历信息化水平分级需求。