## Sheet2
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注
门诊楼实验室室内设备设施清单 | 1 | 送风高效过滤器1 | 个 | 16 | 门诊楼实验室室内设备设施
| 2 | 送风高效过滤器2 | 个 | 4
| 3 | 送风高效过滤器3 | 个 | 6
| 4 | 不锈钢洗手池 | 组 | 1
| 5 | 陶瓷洗手池 | 组 | 2
| 6 | 双管净化灯1 | 套 | 25
| 7 | 双管净化灯2 | 套 | 13
| 8 | 吸顶式灯具 | 套 | 15
| 9 | 净化单开门(合门及配件) | 樘 | 15
| 10 | 防火门 | 樘 | 1
| 11 | 便池 | 组 | 2
门诊楼手术室室内设备设施清单 | 12 | 手术室不锈钢送风天花 | 组 | 3 | 门诊楼手术室室内设备设施
| 13 | 送风高效过滤器1 | 个 | 8
| 14 | 送风高效过滤器2 | 个 | 6
| 15 | 送风高效过滤器3 | 个 | 14
| 16 | 回排风过滤网 | 套 | 35
| 17 | 不锈钢洗手池 | 组 | 2
| 18 | 陶瓷洗手池 | 组 | 8
| 19 | 拖布池 | 组 | 1
| 20 | 双管净化灯1 | 套 | 48
| 21 | 双管净化灯2 | 套 | 38
| 22 | 吸顶式灯具 | 套 | 7
| 23 | 紫外线灯具 | 套 | 72
| 24 | 净化单开门(合门及配件) | 樘 | 26
| 25 | 净化双开门(合门及配件) | 樘 | 4
| 26 | 电动平开门(合门及配件) | 樘 | 5
| 27 | 防火门 | 樘 | 1
| 28 | 不锈钢传通窗 | 台 | 8
门诊楼手术室及实验室通风净化空调系统设施清单 | 29 | 天加送风机组：含8台加湿器，8台电加热等机组设施 | 台 | 8 | 门诊楼通风净化空调系统设备设施
| 30 | 排风机组 | 台 | 8
| 31 | 总配电柜 | 台 | 1
| 32 | 强电配电柜 | 台 | 14
| 33 | 弱电配电柜 | 台 | 8
| 34 | 冷水机组：含12套制冷系统、12台压缩机系统 | 套 | 2
病房楼手术室室内设备设施清单 | 35 | 手术室不锈钢送风天花 | 组 | 2 | 病房楼手术室室内设备设施
| 36 | 送风高效过滤器1 | 个 | 1
| 37 | 送风高效过滤器2 | 个 | 18
| 38 | 回排风过滤网 | 套 | 29
| 39 | 不锈钢洗手池 | 组 | 1
| 40 | 陶瓷洗手地 | 组 | 1
| 41 | 拖布池 | 组 | 1
| 42 | 便池 | 组 | 2
| 43 | 双管净化灯1 | 套 | 29
| 44 | 双管净化灯2 | 套 | 25
| 45 | 吸顶式灯具 | 套 | 4
| 46 | 紫外线灯具 | 套 | 54
| 47 | 净化单开门(合门及配件) | 樘 | 16
| 48 | 电动平开门(合门及配件) | 樘 | 5
| 49 | 防火门 | 樘 | 1
病房楼手术室通风净化空调系统设施清单 | 50 | 天加送风机组：含3台加湿器，3台电加热等机组设施 | 台 | 3 | 病房楼通风净化空调系统设备设施
| 51 | 排风机组 | 台 | 4
| 52 | 强电配电柜 | 台 | 7
| 53 | 弱电配电柜 | 台 | 3
| 54 | 冷水机组：含4套制冷系统、4台压缩机系统 | 套 | 1
山医 | 55 | 初效过滤器 G4-590*590*46 | 件 | 8 | 六楼1
| 56 | 初效过滤器 G4-590*490*46 | 件 | 8 | 六楼2
| 57 | 初效过滤器 G4-490*590*46 | 件 | 4 | 六楼3
| 58 | 初效过滤器 G4-490*490*46 | 件 | 4 | 六楼4
| 59 | 中效过滤器 F7-590*590*381/6P | 件 | 4 | 六楼5
| 60 | 中效过滤器 F7-590*490*381/6P | 件 | 4 | 六楼6
| 61 | 中效过滤器 F7-490*490*381/6P | 件 | 4 | 六楼7
| 62 | 高效过滤器 H14-610*610*70 | 件 | 4 | 六楼9
| 63 | 高效过滤器 H14-320*320*70 | 件 | 8 | 六楼10
| 64 | 初效过滤器 G4-592*287*46 | 件 | 8 | 七楼11
| 65 | 初效过滤器 G4-592*590*46 | 件 | 16 | 七楼12
| 66 | 中效过滤器 F7-592*287*381/6P | 件 | 4 | 七楼13
| 67 | 中效过滤器 F7-592*592*381/6P | 件 | 8 | 七楼14
| 68 | 高效过滤器 H14-610*610*70 | 件 | 12 | 七楼15
| 69 | 高效过滤器 H14-320*320*70 | 件 | 4 | 七楼16
| 70 | F8滤芯 150 | 件 | 96 | 新风送风口
| 71 | F8滤芯 150 | 件 | 144 | 排风风口
| 72 | F5 240*500 | 件 | 10 | 排风滤网
| 73 |  | 套 | 2 | 天加机组
综合五楼手术室、实验室 | 74 | 高效 380*380*70 | 件 | 15
| 75 | 高效 530*530*70 | 件 | 7
| 76 | 高效 630*630*70 | 件 | 19
| 77 | 高效 820*600*70 | 件 | 2 | 风淋室
| 78 | 黑纱网 145*245 | 件 | 9
| 79 | 295*295 | 件 | 17
| 80 | 395*245 | 件 | 14
| 81 | 495*295 | 件 | 19
| 82 | 高校过滤器 915*610*70 | 件 | 2 | 送风天花
| 83 | 915*484*70 | 件 | 4 | 送风天花
| 84 | 610*484*70 | 件 | 2 | 送风天花
| 85 | 中效袋 290*590*380 | 件 | 2 | 501机组
| 86 | 590*490*380 | 件 | 4 | 501机组
| 87 | 初效 290*590*20 | 件 | 2 | 501机组
| 88 | 590*490*20 | 件 | 4 | 501机组
| 89 | 活性炭 290*590*20 | 件 | 2 | 501机组
| 90 | 590*490*20 | 件 | 4 | 501机组
| 91 | 新风滤网 310*400*46 | 件 | 1 | 501机组
| 92 | 光触媒铝网 360*570*10 | 件 | 4 | 501机组
| 93 | 光触媒滤网 360*570*46 | 件 | 4 | 501机组
| 94 | 中效袋 590*590*380 | 件 | 1 | 502机组
| 95 | 590*490*380 | 件 | 1 | 502机组
| 96 | 590*290*380 | 件 | 1 | 502机组
| 97 | 490*290*380 | 件 | 1 | 502机组
| 98 | 新风滤网 190*320*46 | 件 | 1 | 502机组
| 99 | 初效 590*590*20 | 件 | 1 | 502机组
| 100 | 590*490*20 | 件 | 1 | 502机组
| 101 | 590*290*20 | 件 | 1 | 502机组
| 102 | 490*290*20 | 件 | 1 | 502机组
| 103 | 活性炭 590*590*20 | 件 | 1 | 502机组
| 104 | 590*490*20 | 件 | 1 | 502机组
| 105 | 590*290*20 | 件 | 1 | 502机组
| 106 | 490*290*20 | 件 | 1 | 502机组
| 107 | 中效袋 595*290*380 | 件 | 1 | 503机组
| 108 | 490*290*380 | 件 | 2 | 503机组
| 109 | 590*590*380 | 件 | 1 | 503机组
| 110 | 590*490*380 | 件 | 3 | 503机组
| 111 | 490*490*380 | 件 | 2 | 503机组
| 112 | 初效 590*290*20 | 件 | 1 | 503机组
| 113 | 490*290*20 | 件 | 2 | 503机组
| 114 | 590*590*20 | 件 | 1 | 503机组
| 115 | 590*490*20 | 件 | 3 | 503机组
| 116 | 490*490*20 | 件 | 2 | 503机组
| 117 | 活性炭 590*290*20 | 件 | 1 | 503机组
| 118 | 490*290*20 | 件 | 2 | 503机组
| 119 | 590*590*20 | 件 | 1 | 503机组
| 120 | 590*490*20 | 件 | 3 | 503机组
| 121 | 490*490*20 | 件 | 2 | 503机组
| 122 | 新风滤网 390*400*46 | 件 | 1 | 503机组
| 123 | 中效袋 590*290*380 | 件 | 1 | 504机组
| 124 | 490*290*380 | 件 | 1 | 504机组
| 125 | 490*490*380 | 件 | 1 | 504机组
| 126 | 490*590*380 | 件 | 1 | 504机组
| 127 | 初效 290*590*20 | 件 | 1 | 504机组
| 128 | 490*290*20 | 件 | 1 | 504机组
| 129 | 490*490*20 | 件 | 1 | 504机组
| 130 | 490*590*20 | 件 | 1 | 504机组
| 131 | 活性炭 290*590*20 | 件 | 1 | 504机组
| 132 | 490*290*20 | 件 | 1 | 504机组
| 133 | 490*490*20 | 件 | 1 | 504机组
| 134 | 490*590*20 | 件 | 1 | 504机组
| 135 | 新风滤网 400*310*46 | 件 | 1 | 504机组
| 136 | 不锈钢传递窗 600*600*600 | 件 | 6
| 137 | 配电箱 | 件 | 6 | 5FSAP1-6
| 138 | 可视对讲系统 | 套 | 1
| 139 | 感应洗手池 | 套 | 1
| 140 | 电动平开门 | 套 | 6
| 141 | 手动平开门 | 套 | 37
| 142 | 净化灯 | 套 | 70
| 143 | 麦克维尔机组 | 套 | 4
| 144 | 海尔空气能热水器 | 套 | 1