一、项目设计需求（设计任务书）

1.1山东大学附属生殖医院VIP楼层，装修总面积约800㎡，要求各功能区域划分合理；

1.2预算金额：人民币6万元整

2、各区域划分：

2.1功能区域布置合理：

2.1.1污物处理间；

2.1.2公共卫生间；

2.1.3库房一间；

2.1.4护士站：要求可以放电脑；

2.1.5会客室；

2.1.6护士值班室（含更衣室）；

2.1.7配餐间；

2.1.8VIP房间单人双人间；

二、设计方案深度要求：参照如下规定要求执行《建筑工程设计文件编制深度规定》（最新版）

（方案设计阶段）

1、 平面图应表示的内容：

1.2平面的总尺寸、开间、进深尺寸或柱网尺寸（也可用比例尺表示）；

1.3各主要使用房间的名称；

1.4结构受力体系中的柱网、承重墙位置；

1.5各区域地面标高、屋面标高；

1.6底层平面图应标明剖切线位置和编号，并应标示指北针；

1.7必要时绘制主要用房的放大平面和室内布置；

1.8图纸名称、比例或比例尺。

2、立面图应表示的内容：

2.1体现选择绘制有代表性的立面；

2.2各主要部位和最高点的标高；

2.3图纸名称、比例或比例尺。

3、剖面图应表示的内容：

3.1剖面应剖在高度和空间关系比较复杂的部位；

3.2剖面编号、比例或比例尺

3.3表现图、透视图

4、各重点区域效果图

5、灯光设计专篇

6、各重点区域物料表及材料样板

7、招标现场提供PPT并进行汇报。